## 响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司光明分公司光明分公司塔布板小学热力站电料询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特富泰热力股份有限公司光明分公司塔布板小学热力站电料采购项目 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价

3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

附件：

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 项目 | 库存组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝电缆 | 铠装电缆YJLV22 3*240+1*120 | 米 | 95 | 塔布板小学热力站 | 光明大街供暖分公司 |
| 2 | 电缆中间接头 | 3*240+1*120 | 套 | 1 | 塔布板小学热力站 | 光明大街供暖分公司 |
| 3 | 电缆端接头 | 3*240+1*120 | 套 | 1 | 塔布板小学热力站 | 光明大街供暖分公司 |
| 4 | 接线铝管 | 120 | 个 | 2 | 塔布板小学热力站 | 光明大街供暖分公司 |
| 5 | 铜铝线鼻 | 120平方 | 个 | 2 | 塔布板小学热力站 | 光明大街供暖分公司 |
| 6 | 焊管 | DN150 | 吨 | 0.3222（3根） | 塔布板小学热力站 | 光明大街供暖分公司 |
| 7 | 接线铝管 | 240 | 根 | 6 | 塔布板小学热力站 | 光明大街供暖分公司 |
| 8 | 铜铝线鼻 | 240平方 | 个 | 6 | 塔布板小学热力站 | 光明大街供暖分公司 |
| 9 | 燃烧机伺服马达 | 662R5003-0 3Nm | 个 | 1 |  | 新华东街供暖分公司 |